Monitoramento climático de dados oriundos de uma mini-estação meteorológica, através da padronização e da disponibilização das informações

Lalesca Fátima Picolotto(PIBIC/Fundação Araucária/Unioeste), Franciele A. C. Follador(Orientadora), e-mail: francaovilla@hotmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências da Saúde/Francisco Beltrão-PR

Grande área e área: Ciências Exatas e da Terra - Geociências

Palavras-chave: Planejamento ambiental, mini-estação, monitoramento.

Resumo

O objetivo principal deste trabalho foi instalar e coletar dados de uma miniestação meteorológica e compará-los com dados coletados simultaneamente no site clima tempo, visando o planejamento ambiental. Os dados foram coletados de 08/12/2014 ao período de 15/04/2015. A mini-estação foi montada no Campus da Unioeste de Francisco Beltrão PR, com vistas a coletar dados e compará-los com dados do site clima tempo. Os resultados médios dos dados da mini-estação foram: Pressão Extena 976,01; Temperatura externa 27,97 °C; Umidade externa (%) 15,08; Velocidade do Vento (m/s) 2,61; Temperatura Interna °C 27,05; Umidade interna 55,5; Quantidade de chuva (mm) 6,69. Conclui-se que houve diferenças na maioria dos parâmetros entre os valores coletados na mini-estação instalada na Universidade e os dados do Site Clima-Tempo, porém que foi de suma importância este estudo preliminar sobre clima, tentando padronizar e coletar dados de uma mini-estação e compara-los.

Introdução

Uma época de grandes transformações ambientais, onde as alternâncias de períodos chuvosos e secos assumem proporções de calamidade em função da intensidade da ocupação humana, nas grandes aglomerações urbanas, é inegável que a variável do clima seja de mais difícil controle num país de características tropicais como a do território brasileiro.

A instalação de uma miniestação meteorológica, aliada a comparação de dados coletados do site Clima-Tempo, estabelece uma rede de informações capaz de auxiliar na identificação dos principais fatores climáticos.  Velocidade e direção do vento, pressão atmosférica, umidade relativa do ar, temperatura máxima e mínima diária, quantidade de precipitação foram coletadas.

O objetivo principal deste trabalho foi instalar e coletar dados de uma miniestação meteorológica e compará-los com dados coletados simultaneamente no site clima tempo, visando o planejamento ambiental.

Materiais e Métodos

A pesquisa teve cunho bibliográfico e também de campo, com instalação e coleta de dados em uma mini-estação meteorológica, onde se realizou a leitura da pressão atmosférica, da umidade e da temperatura (condições externas e internas) registrando também as temperaturas máximas e mínimas do dia. Também por ela são transmitidos dados referentes à direção e velocidade do vento, estas variáveis permitem que as estações façam a previsão do clima para um curto espaço de tempo. Além disso, registra ainda o total de chuvas.

Os dados foram coletados de 08/12/2014 ao período de 15/04/2015. A mini-estação foi montada no Campus da Unioeste de Francisco Beltrão PR, com vistas a coletar dados e compará-los com dados do site clima tempo.

Resultados e Discussão

O clima predominante de Francisco Beltrão na Classificação de Köppen é Cfa (temperado, com inverno ameno cuja temperatura é superior a -3°C e inferior a 18°C e verões quentes com temperatura superior a 22°C). Desde 1973, em Francisco Beltrão são feitas observações do tempo na estação meteorológica, onde estão instalados os aparelhos que registram os elementos do clima. A temperatura média máxima é de 25 ºC e a mínima é de 11ºC.

A pluviometria é caracterizada por chuvas bem distribuídas ao longo do ano com maior incidência na primavera e outono e a menor durante o inverno (em volume). Considerando que os dias mais chuvosos observam-se uma média de 11 a 14 dias de chuva por mês entre os meses de Setembro até Março e de 8 a 10 dias entre Abril até Agosto. A precipitação anual é superior a 2 mil milímetros.

Abaixo são apresentadas as Tabelas das médias dos parâmetros dos dados coletados na mini-estação e no Site Clima-Tempo respectivamente.

Tabela 1. Médias dos dados coletados da mini-estação meteorológica de Francisco Beltrão - PR.

| Pressão Extena (MB) | Temperatura Externa (°c) | Umidade Externa (%) | Velocidade do Vento (m/s) | Temperatura Interna (°c) | Umidade Interna (%) | Quantidade de Chuva (24h) (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976,01 | 27,97 | 15,08 | 2,615 | 27,05 | 55,5 | 6,69 |

Fonte: PICOLOTTO, L.F.

Tabela 2. Médias dos dados coletados do site clima tempo.

| Pressão Externa (hpa) | Temperatura Externa (°c) | Umidade Externa (%) | Velocidade do Vento (m/s) | Previsão de Chuva (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012,39 | 23,82 | 75,50 | 9,29 | 11,59 |

Fonte: PICOLOTTO, L.P.

Segundo Gouveia; Moraes (2015), com dados coletados em uma miniestação meteorológica a média da temperatura máxima e mínima variou entre 36 e 45ºC, tendo o pico de 50ºC, já em nossos estudos a interna teve média de 27ºC e a externa de 27,9ºC coletados na miniestação. Quanto à umidade relativa do ar observaram que no período matutino estava em 33% e no vespertino 13%, em nosso estudo a umidade relativa do ar teve média de 15%.

Quanto à pressão atmosférica coletada na miniestação, a média foi de 976,1 hpa, enquanto no site do clima tempo 1012,3 hpa considerando assim uma diferença de aproximadamente 17%, ou seja, não é uma diferença significativa, mostrando que a mini-estação condiz com os dados da região.

Comparando os estudos de Hoppe et al. (2015), o volume de chuva coletado durante 33 dias foi de 5,8 litros, ou seja 280,6 mm, assim comparado a esta pesquisa, que durante 4 meses de coleta pluviométrica apresentou uma média de 6,69 %, ou seja, um valor baixo devido provavelmente ao período de coletas, que ocorreram no verão, onde é menor os períodos de chuvas.

Conclusões

Conclui-se que houve diferenças na maioria dos parâmetros entre os valores coletados na mini-estação instalada na Universidade e os dados do Site Clima-Tempo, porém que foi de suma importância este estudo preliminar sobre clima, tentando padronizar e coletar dados de uma mini-estação e compara-los.

Agradecimentos

Fundação Araucária; Unioeste.

Referências

GOUVEIA, M. B.; MORAES, E. C. Estudo interdisciplinar do micro-clima em escolas estaduais no Município de Várzea Grande – MT. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR, 17., 2015, João Pessoa - PB, Anais… João Pessoa: 2015. p, 7362-7364.

HOPPE, I. L.; IENSSE, M. C.; SIMIONI, J. P. D.; WOLLMANN, C. A. Comparação entre um abrigo meteorológico de baixo custo e a estação meteorológica oficial no INMET, em Santa Maria (RS). Ciência e Natura, v. 37, ed. especial SIC, 2015, p.132 – 137.