Avaliação de fracionamento de proteína em alimentos para ruminantes com uso de método padrão e de materiais alternativos

Jéssica Garcias(PIBIC/CNPq/Unioeste), Andressa Faccenda, André Sanches de Avila, Luana Muxfeldt, Maximiliane Alavarse Zambom(Orientadora), e-mail:mazambom@hotmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Agrárias/Marechal Cândido Rondon-PR

Grande área e área: Ciências Agrárias – Zootecnia

Palavras-chave: cadinho filtrante, papel filtro, insolúvel

Resumo

Objetivou-se avaliar o fracionamento de proteínas dos alimentos por meio do método padrão em comparação a um método com materiais alternativos. Foram analisadas amostras de farelo de soja, resíduo seco de cervejaria, feno e silagem de Tifton 85, soja grão, okara, farelo de canola, farelo de algodão, farelo de trigo e torta de soja quanto ao fracionamento de proteínas utilizando papel filtro (método padrão) e cadinho filtrante (método alternativo). Os dados de cada alimento foram submetidos à análise de variância e Teste F a 5% de probabilidade. A fração A diferiu entre os tratamentos para todos os alimentos avaliados (P<0,05). A fração B1 foi semelhante para a torta de soja, farelo de canola, farelo de trigo, okara, resíduo seco de cervejaria, feno e silagem de Tifton. A fração B2 foi semelhante para o farelo e a torta de soja, farelo de canola, okara e resíduo seco de cervejaria, diferindo para os demais. As frações B3 e C foram semelhantes para todos os alimentos. Com isso o melhor método para determinar o fracionamento protéico é o método padrão com a utilização de papel filtro, mesmo que o custo dessas análises seja mais elevado, visto que a adaptação com cadinhos filtrantes apresentou valores divergentes ao padrão.

Introdução

O conhecimento das características dos alimentos é de fundamental importância para compreender a forma de aproveitamento pelos animais e dessa maneira maximizar o desempenho produtivo dos rebanhos. Devido à proteína ser um nutriente muito importante para a mantença e produção dos animais é necessário conhecer suas frações para uma aplicação objetiva na alimentação de ruminantes. A fração A é o nitrogênio não protéico de rápida disponibilidade no ambiente ruminal, a fração B1 é considerada rapidamente degradável, a fração B2 de degradação intermediária, a fração B3 é de lenta degradação e a fração C é constituída por proteínas indisponíveis no rúmen e no intestino (Licitra et al. 1995). Dessa maneira, o fracionamento de fontes protéicas é uma ferramenta interessante que muitas vezes é limitada pelo complexo e demorado método de análise. Diante disso, objetivou-se avaliar o fracionamento de proteína dos alimentos por meio do método padrão em comparação a um método com materiais alternativos de menor custo e maior agilidade.

Materiais e Métodos

O estudo foi realizado no Laboratório de Nutrição Animal da Universidade Estadual do Oeste do Paraná no Campus de Marechal Cândido Rondon. O delineamento foi inteiramente casualizado com dois tratamentos: fracionamento de proteínas pelo método padrão (papel filtro) e com a utilização de materiais alternativos (cadinhos filtrantes). Foram avaliados 10 alimentos com quatro repetições. Os alimentos foram: farelo de soja, resíduo seco de cervejaria, feno de Tifton 85, silagem de Tifton 85, soja grão, okara, farelo de canola, farelo de algodão, farelo de trigo e torta de soja.

As amostras foram moídas a 1 mm e analisadas para matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e  fibra em detergente ácido (FDA) pelo método da bolsa de filtro no analisador de fibras pelo aparelho ANKOM® A2000. Foi determinado o nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) e o nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDIN) de acordo com o descrito por Silva e Queiroz (2002), independente do tratamento utilizado.

Para o fracionamento de proteínas pelo método padrão descrito por Licitra et al. (1996), o nitrogênio insolúvel em solução de ácido tricloroacético (TCA) foi determinado pela pesagem de 0,5g de amostra e adição de 50 ml de água destilada deixando descansar por 30 minutos, após foi adicionado 10 ml de solução de TCA 10%  deixando descansar por 20-30 minutos. Após, as amostras foram filtradas no papel filtro com o auxílio de um recipiente a vácuo e um funil de vidro. O resíduo da amostra foi lavado com 50 ml de solução de TCA diluída (1%). Após a filtragem o papel filtro junto com a amostra foi colocado diretamente no tubo de proteína, adicionado 6,5 ml de solução digestora e levado ao bloco digestor digerindo por 36 horas. Após esse tempo, foram retirados, deixados até atingir a temperatura ambiente, hidratados e posteriormente determinado o teor de proteína insolúvel pelo método de Kjedahl. Para determinar o nitrogênio insolúvel em tampão de borato- fosfato (TBF) foi adicionado 50 ml de solução-tampão de borato-fosfato e 1mL de azida sódica, deixando descansar por 3 horas, posteriormente repetindo o processo de filtragem até a determinação do nitrogênio igualmente ao do TCA.

Para o fracionamento do método proposto utilizando materiais alternativos, os procedimentos analíticos seguiram os mesmos descritos acima até o momento de filtração da amostra. Nessa etapa, o papel filtro foi substituído pela filtração em cadinhos Gooch com pesos anteriormente determinados. Após a filtragem os cadinhos foram levados a estufa de 105°C por 8 horas. Posteriormente, o conjunto cadinho + resíduo foi pesado e 0,2 g do resíduo foi utilizado para a determinação da proteína insolúvel pelo método de Kjedahl. Os dados de cada alimento foram submetidos à análise de variância e Teste F a 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão

Os dados referentes ao fracionamento de proteínas no método padrão de Licitra et al. (1996) e com materiais alternativos estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Comparação entre as frações protéicas a partir de diferentes métodos de fracionamento

| Tratamentos | Frações protéicas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | B3 | C |
|  | Farelo de soja |  |  |  |  |
| Cadinho filtrante | 15,16a | 1,48b | 76,56a | 3,71a | 3,08a |
| Papel filtro | 7,48b | 9,79a | 75,94a | 3,71a | 3,08a |
| EPM | 0,57 | 0,57 | 2,23 | 1,56 | 1,35 |
|  | Torta de soja |  |  |  |  |
| Cadinho filtrante | 7,57b | 4,18a | 75,60a | 9,75a | 2,90a |
| Papel filtro | 11,09a | 2,36a | 73,90a | 9,75a | 2,90a |
| EPM | 0,58 | 0,96 | 3,02 | 2,57 | 0,77 |
|  | Grão de soja |  |  |  |  |
| Cadinho filtrante | 5,35a | 0,89b | 81,30a | 9,18a | 3,28a |
| Papel filtro | 4,26a | 8,76a | 74,52b | 9,18a | 3,28a |
| EPM | 0,64 | 0,95 | 1,35 | 1,18 | 0,49 |
|  | Farelo de canola |  |  |  |  |
| Cadinho filtrante | 19,57a | 3,23a | 63,34a | 7,08a | 6,78a |
| Papel filtro | 11,83b | 4,81a | 69,50a | 7,08a | 6,78a |
| EPM | 0,93 | 0,88 | 1,81 | 1,40 | 0,54 |
|  | Farelo de trigo |  |  |  |  |
| Cadinho filtrante | 31,94a | 12,60a | 40,58b | 10,91a | 3,98a |
| Papel filtro | 23,86b | 13,69a | 47,57a | 10,91a | 3,98a |
| EPM | 1,17 | 1,67 | 1,33 | 1,50 | 1,40 |
|  | Farelo de algodão |  |  |  |  |
| Cadinho filtrante | 15,17a | 3,85b | 56,48b | 21,27a | 3,22a |
| Papel filtro | 9,92b | 11,89a | 54,69a | 21,27a | 3,22a |
| EPM | 1,12 | 0,85 | 4,67 | 5,01 | 0,85 |
|  | Okara |  |  |  |  |
| Cadinho filtrante | 18,89a | 6,17a | 53,57a | 17,30a | 4,06a |
| Papel filtro | 14,69b | 7,41a | 56,53a | 17,30a | 4,06a |
| EPM | 1,06 | 1,53 | 1,02 | 0,78 | 1,08 |
|  | Resíduo seco de cervejaria |  |  |  |  |
| Cadinho filtrante | 10,81a | 2,60a | 45,62a | 29,65a | 11,32a |
| Papel filtro | 5,12b | 5,55a | 48,36a | 29,65a | 11,32a |
| EPM | 1,07 | 1,33 | 2,04 | 1,71 | 0,82 |
|  | Feno de Tifton |  |  |  |  |
| Cadinho filtrante | 28,33a | 2,07a | 15,38b | 45,85a | 8,37a |
| Papel filtro | 22,84b | 1,78a | 21,17a | 45,85a | 8,37a |
| EPM | 1,34 | 1,16 | 1,80 | 1,74 | 0,46 |
|  | Silagem de Tifton |  |  |  |  |
| Cadinho filtrante | 57,72a | 2,15a | 20,70b | 10,54a | 8,89a |
| Papel filtro | 34,00b | 3,76a | 42,80a | 10,54a | 8,89a |
| EPM | 1,74 | 0,53 | 3,12 | 3,37 | 1,14 |

Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de F a 5% de probabilidade.

A fração A diferiu entre os tratamentos para todos os alimentos avaliados (P<0,05). Supõe-se que para a torta de soja que apresentou maior fração A pelo método padrão, que tal alteração pode estar relacionada ao tempo de estufa, e conseqüente perdas por volatilização do nitrogênio não protéico. No entanto, no restante dos alimentos, a fração A foi superior pelo método com a utilização do cadinho, o que sugere que outros fatores como a raspagem da amostra residual no cadinho para a determinação da proteína e também as variações no tempo de digestão entre os métodos auxiliaram na divergência dos resultados.

A fração B1 foi semelhante para a torta de soja, farelo de canola, farelo de trigo, okara, resíduo seco de cervejaria, feno e silagem de Tifton e diferiu quanto ao método para os demais alimentos. A fração B2 foi semelhante para o farelo e a torta de soja, farelo de canola, okara e resíduo seco de cervejaria, diferindo para os demais.

As frações B3 e C foram semelhantes para todos os alimentos visto que a proteína insolúvel em detergente neutro e ácido utilizadas no cálculo destas frações foi a mesma para ambos os métodos de fracionamento.

Conclusões

Conclui-se que o melhor método para determinar o fracionamento protéico é o método padrão com a utilização de papel filtro, mesmo que o custo dessas análises seja mais elevado, visto que a adaptação com cadinhos filtrantes apresentou valores divergentes ao padrão.

Agradecimentos

Agradeço ao CNPq pela oportunidade de realizar essa pesquisa e aos colegas que me fortaleceram de que daria tudo certo.

Referências

Licitra G.; Hernandez, T.M.; Van Soest, P.J. (1996). Standardization of procedures for nitrogen fraction of ruminant feeds. Anim. Feed Sci. Tech. 57, 347-358.