Implementação e aplicação clínica do software Bµa-DDx: avaliação de densidade óssea através de radiografias periapicais intra-orais digitais

Alex Candido Ribeiro(PIBIC/CNPq/Unioeste), Guilherme Fernandes Fonteque, Adriane Yaeko Togashi (Orientador), e-mail: alexacr_@hotmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/Cascavel, PR.

Ciências da Saúde - Odontologia

Palavras-chave: Densidade Óssea, Odontologia, Radiografia, Software.

Resumo

O software BuA-DDX-Bone Microarchitecture by Dentistry Digital X-Ray foi desenvolvido com o objetivo de determinar a densidade óssea das maxilas a partir de radiografias panorâmicas digitais. Este projeto objetiva implementar o uso do software BµA-DDX para computador de uso odontológico através de radiografias periapicais intra-orais de pacientes, proporcionando a aplicação clínica do mesmo. Para isso, radiografias periapicais intra-orais de pacientes foram digitalizadas a partir de um sistema clássico de processamento de imagens, bem como obtidas através de sensor radiográfico digital. A implementação do software para radiografias periapicais intra-orais consistiu de um pré-processamento das imagens digitalizadas, para a melhora dessas imagensa. A avaliação de densidade óssea foi realizada em diferentes regiões da maxila e da mandíbula dos diferentes tipos de radiografias periapicais intra-orais. Conclui-se que o software conseguiu diferenciar a densidade óssea da região anterior da maxila e mandíbula nas diferentes faixas etárias. Não houve diferença de densidade óssea no sexo feminino e masculino.  Modificações no tempo de exposição radiográfica podem melhorar ainda mais a eficiência do software e necessita de mais estudos para que se obtenha a padronização adequada da incidência radiográfica. Apesar dos resultados já existentes do uso do software em radiografias panorâmicas, a implementação do software com a análise de radiografias periapicais intra-orais, pretende-se com isso uma nova alternativa clínica mais abrangente, acessível e gratuita aos profissionais de saúde, além de auxiliar no prognóstico dos tratamentos cirúrgicos com implantes osseointegrados, verificar possíveis casos de baixa densidade óssea e auxiliar na investigação de doenças relacionadas com a qualidade óssea.

Introdução

Os exames radiográficos em odontologia são importantes na rotina de pacientes, particularmente antes da colocação de implantes dentários e próteses totais em edêntulos (Taguchi et al., 2006). Muitos dos estudos realizados atualmente para o desenvolvimento de novas técnicas baseiam-se na análise de radiografias. Segundo Leite et al. (2008) diversos autores observaram a correlação entre índices radiomorfométricos de radiografias odontológicas e as densidades minerais ósseas da coluna lombar, do colo femoral e também da mandíbula.

Desta maneira, tem-se a possibilidade da utilização de radiografias, especialmente odontológicas, como instrumento auxiliar de encaminhamento para realização de exames de densitometria.

Neste sentido, o programa computacional intitulado BA-DDX - Bone Microarchitecture by Dentistry Digital X-RAY - Sistema para Avaliação da Microarquitetura óssea através da Radiografia odontológica digital, foi desenvolvido (Batistussi, 2011; Coelho, 2012; Togashi et al., 2015) e registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), RPI nº 2240 no dia 10 de dezembro de 2013. Entretanto, o sistema computacional ainda necessita implementação, uma vez que não avaliou radiografias panorâmicas de todas as faixas etárias, baixo número de radiografias foram analisadas e não se garantiu um comportamento seguro para avaliação de anormalidades da densidade óssea, além de que radiografias que sofreram pré-processamentos ou mudança da fonte emissora da radiografia, faz-se necessário reajustar os parâmetros do software com o novo conjunto de radiografias a ser analisado. Outro aspecto importante quanto ao programa computacional existente é o seu uso limitado. Outros tipos de radiografias odontológicas, como as radiografias periapicais intra-orais não foram analisadas pelo software.

O presente projeto teve como objetivo implementar e realizar a aplicação clínica do software BµA-DDX, para computador de uso odontológico, utilizando radiografias periapicais intra-orais de maxila e mandíbula de pacientes, no sentido de auxiliar e simplificar o processo de avaliação da densidade óssea em radiografias odontológicas e, desta forma, colocar o produto tecnológico no mercado.

Material e Métodos

Foi utilizado o aparelho snapshot para coleta de imagens radiográficas periapicais digitais. O tempo de exposição radiográfica foi de 0,2 segundos para cada uma das imagens radiograficas. Estas imagens foram editadas e transferidas para o software BµA-DDX. Utilizando o software, as imagens foram divididas em quatro regiões sendo estas em maxila anterior e posterior e mandibula anterior e posterior. O software necessitou de quinze amostras radiograficas de pacientes saudaveis (18 a 35 anos), partindo destas amostras o software desenvolveu o padrão de normalidade ossea de um paciente saudável, atraves deste padrão avaliou-se as amostras posteriores coletadas para avaliação. Após coletar e avaliar a densidade óssea pelo software, foram coletados os valores dos pixels trabeculares das imagens, indicando que quanto maior for o número de pixels, maior é a densidade do osso.

Obtendo esses valores, foi realizada a média dos pixels trabeculares em pacientes saudáveis (18 a 35 anos) e em pacientes de 55 anos nas seguintes regiões da arcada dentária: maxila anterior e posterior e mandibula anterior e posterior, o mesmo foi realizado com as amostras de homens e mulheres. Em planilha Excel foi montada uma tabela com os valores e as médias resultantes.

Foram utilizadas cento e cinquenta e oito amostras de dezesseis pacientes, sendo de maxila anterior: 34, maxila posterior: 37, mandibula anterior:27 e mandibula posterior: 60.

Resultados e Discussão

O valor do pixel trabecular das regiões anteriores da maxila e da mandíbula foi maior para pacientes na faixa etária de 18 a 35 anos e saudáveis que para pacientes com mais de 55 anos de idade. Ou seja, a densidade óssea apresentou-se maior na faixa etária de 18 a 35 anos, período este considerado pico da formação óssea. O software conseguiu diferenciar a densidade óssea da região anterior da maxila e mandíbula nas diferentes faixa etárias.  Entretanto, os valores da média dos resultados dos pixels trabeculares das regiões anterior e posterior da maxila e das regiões anterior e posterior da mandíbula de homens e mulheres foram semelhantes. (Tabela 1) Nesta pesquisa o tempo de exposição utilizado foi de 0,2 segundos, no sentido de reduzir o máximo possível a exposição radiográfica que o paciente é submetido no momento da realização de uma radiografia. Observou-se nas radiografias obtidas que a qualidade radiográfica pode ser melhorada utilizando um tempo de exposição maior. Futuros trabalhos devem ser realizados no sentido de avaliar diferentes parâmetros radiográficos.

| PACIENTES SAUDÁVEIS (18-35) | MAXILA: ANTERIOR | MAXILA: POSTERIOR | MANDÍBULA: ANTERIOR | MANDÍBULA POSTERIOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Médias | 1417,52 | 1089,95 | 1398,61 | 1229,2 |
| Contagem | 19 | 23 | 18 | 29 |
| PACIENTES > 55 ANOS | MAXILA: ANTERIOR | MAXILA: POSTERIOR | MANDÍBULA: ANTERIOR | MANDÍBULA POSTERIOR |
| Médias | 970 | 1120,28 | 766,66 | 1095,77 |
| Contagem | 3 | 7 | 6 | 9 |
| HOMENS | MAXILA: ANTERIOR | MAXILA: POSTERIOR | MANDÍBULA: ANTERIOR | MANDÍBULA POSTERIOR |
| Médias | 1302 | 1141,81 | 1131 | 1248 |
| Contagem | 17 | 16 | 9 | 34 |
| MULHERES | MAXILA: ANTERIOR | MAXILA: POSTERIOR | MANDÍBULA: ANTERIOR | MANDÍBULA POSTERIOR |
| Médias | 1097,76 | 1076,95 | 1205,72 | 1091,11 |
| Contagem | 17 | 22 | 18 | 26 |
| Todos pacientes/amostras | MAXILA: ANTERIOR | MAXILA: POSTERIOR | MANDÍBULA: ANTERIOR | MANDÍBULA POSTERIOR |
| Médias | 1199,88 | 1105 | 1180,81 | 1180,01 |
| Contagem | 34 | 37 | 27 | 60 |
| TOTAL | 158 |  |  |  |

Tabela 1 – Médias dos valores dos pixels trabeculares obtidas das amostras de diferentes regiões da maxila e mandíbula e diferentes faixas etárias e gênero dos pacientes do estudo.

Conclusões

Conclui-se que o software conseguiu diferenciar a densidade óssea da região anterior da maxila e mandíbula nas diferentes faixas etárias. E não houve diferença de densidade óssea no sexo feminino e masculino.  Modificações no tempo de exposição radiográfica podem melhorar ainda mais a eficiência do software e necessita de mais estudos para que se obtenha a padronização adequada da incidência radiográfica.

Referências

Taguchi, A., Ohtsuka, M., Nakamoto, T. & Tanimoto, K. (2006). Screening for osteoporosis by dental panoramic radiographs. Clinical Calcium 16, 291-297.

Leite, A.F., Figueiredo, P.T.S., Guia, C.M., Melo, N.S. & Paula, A.P. (2008). Radiografia Panorâmica –Instrumento Auxiliar no Diagnostico da Osteoporose. Revista Brasileira de Reumatologia 48, 226-233.

Celho, G. (2012). Verificação da metodologia de Batistussi para avaliação da densidade óssea através de radiografias panorâmicas dentárias digitais. Monografia

(Graduação), Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

Batistussi, L. R. P. (2011). Avaliação de Densidade Óssea por Meio da Análise de Imagens de Raios-X Odontológicos. Monografia (Graduação), Universidade Estadual doOeste do Paraná.

Togashi, AY, Catarina AS, Batistussi LRP & Coelho G. (2015). Bone Microarchitecture by Dentistry Digital X-Ray (BµA-DDX) Software: A pilot study of the analysis of bone density using digital dental x-rays. Current Research in Dentistry. 6, 18-26.